## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1048489 | CIRCUITO 34-48 | Transformador abierto | 2024-10-18 21:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1048492 | CIRCUITO 34-48 | Transformador abierto | 2024-10-18 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 563 | CHIRIQUI
1048450 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta abre F9925 ramal 1F | 2024-10-18 16:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1048503 | CIRCUITO 34-16 | F ramal monofasico | 2024-10-18 23:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1048446 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta provoca la apertura de fusible y daña cortacircuitos | 2024-10-18 14:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1048406 | CIRCUITO 34-41 | Incidencia de descargo 101744. | 2024-10-18 12:01 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1048040 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 101695 | 2024-10-16 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1048432 | CIRCUITO 34-47 | al llegar al se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-10-18 15:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1048237 | CIRCUITO LO-1 | circuito LO-1 S/E LOs Olivos | 2024-10-17 12:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1048445 | CIRCUITO 34-19 | Gerald macias CL 18.30 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-18 16:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1048367 | CIRCUITO 43-5 | se encuentra abierto el f 23244 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-17 20:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 728 | CHIRIQUI
1048474 | CTO 6 CHITRE | Sector sin Luz | 2024-10-18 17:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1048482 | CIRCUITO 34-39 | Sector normalizado | 2024-10-18 18:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1048393 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo provoca afectación en fusible ramal | 2024-10-18 06:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1048388 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró fusible f 01510 trifasico face del monte abierto por animal ave | 2024-10-17 15:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1230 | PANAMA OESTE
1048376 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 101762 | 2024-10-18 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 456 | PANAMA OESTE
1048362 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 101624 | 2024-10-18 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | PANAMA OESTE | 477 | PANAMA OESTE
1048508 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta quema fusible | 2024-10-18 20:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | CENTRAL
1048377 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-18 08:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1048479 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofásico | 2024-10-18 19:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1048486 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-18 17:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1048397 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-18 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | CENTRAL
1048402 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-18 10:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1048294 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco | 2024-10-17 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1048453 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró fusible de ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-18 15:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1048490 | CIRCUITO 34-44 | Conector A movible fundido por tormenta la misma se remplazo | 2024-10-18 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1048028 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 101699 | 2024-10-16 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 341 | CHIRIQUI
1048358 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 101719 | 2024-10-18 07:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1048437 | CIRCUITO 16-19 | Animal hace contacto con líneas primarias provocan la apertura F trifasico | 2024-10-18 16:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1048460 | SC01 (CTX202-1439B) | Animal gallote desactiva tx de 50kva sin matricula | 2024-10-18 17:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1048386 | SC01 (CT164-2421) | Camion desconocido engancha cables de fibra pegando secundario tx se descativo | 2024-10-18 07:18 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1048440 | SC01 (CT42-2501) | sector sin luz | 2024-10-18 17:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | AZUERO
1048387 | SC01 (CT15-2830C) | Contaminación abre fusible de ramal monofásico y TX 611 de 75kva | 2024-10-18 07:19 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1048368 | SC01 (CTX123-A3419) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101655 | 2024-10-18 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1048375 | SC01 (CTX99-3111) | Se encontró sin suministro se dejó normalizado con suministro tx17294 | 2024-10-17 18:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 893 | PANAMA OESTE
1048414 | SC01 (CTX99-3111) | Sector sin suministro debído a ilegales se normaliza tx de 10kva | 2024-10-18 12:47 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1048502 | SC01 (CTX86-3405) | Se encontró tx desactivado | 2024-10-18 19:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 486 | PANAMA OESTE
1048413 | SC01 (CTX558-2122) | sector sin luz | 2024-10-18 07:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | AZUERO
1048488 | CT279-1T-2540 PUERTO EL GAGO | sector sin luz | 2024-10-11 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 10203 | AZUERO
1048385 | CTX14-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 2024-10-17 19:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 934 | AZUERO
1048468 | CTX670-1T-2540 HECTOR GIL | sector sin luz | 2024-10-18 09:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1048395 | CTX958-1T-2122 OER EL PICACHO | sector sin luz | 2024-10-18 07:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1048416 | CTX2410-1T-2422 CANT SAN MARCO | Contaminación abre fusible de ramal trifásico fase A | 2024-10-18 11:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1048409 | SUBESTACION PUERTO ARMUELLES | Se encontró corta circuito con contaminación, se abrió F00873 para ZD. | 2024-10-18 12:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1048389 | CT118-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 2024-10-18 06:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO