## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1048210 | CIRCUITO 2-20 | Animal ardilla abrió los F 67 y F de tx se procedió a normalizar el sector | 2024-10-17 08:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 128 | PANAMA METRO
1047143 | CIRCUITO 2-20 | sector sin luz | 2024-10-10 06:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 263 | PANAMA METRO
1048789 | CIRCUITO 4-31 | Disparo el CTO 4-31 de SE Locería | 2024-10-20 11:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 182 | PANAMA METRO
1048746 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 101772 | 2024-10-20 05:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 361 | CHIRIQUI
1048796 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Moradores indican que vehicul desconocid colision retenida chocando S/A entre si | 2024-10-19 18:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 1006 | CHIRIQUI
1048669 | CIRCUITO 34-48 | Abre fusible de derivada monofásico | 2024-10-19 16:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1048623 | CIRCUITO SA-1 | Sector sin luz | 2024-10-19 15:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1048547 | CIRCUITO 34-49 | zariguella entra en contacto con pararrayo y herrajes metálic quemand F trifasic | 2024-10-18 15:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1098 | CHIRIQUI
1048587 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin luz | 2024-10-19 06:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1048325 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin luz | 2024-10-17 19:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1047563 | CIRCUITO 34-9 | Asociada al descargo 101659 | 2024-10-13 01:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1048843 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-10-20 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1048876 | CIRCUITO 34-15 | Se llego al sitio se encontro el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-10-20 14:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1048839 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave talingo entra en contacto con línea de MT y poste d concret s cierra | 2024-10-20 12:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1048961 | CIRCUITO 34-16 | F ramal monofasico | 2024-10-21 01:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1048792 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo cae y quema fusible de rama monofásico F02528 y FU32-4016 | 2024-10-20 01:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 640 | CHIRIQUI
1048894 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 2 f del mismo ramal monofasico | 2024-10-20 17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1048617 | CIRCUITO 34-50 | Apertura del ITC 20336 Horconcitos | 2024-10-19 17:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1048505 | CIRCUITO 34-42 | Asociada al descargo 101692 | 2024-10-19 05:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1048930 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F8683 abierto causa tormenta rayo | 2024-10-20 22:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1047347 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC9421 Altos La Mina | 2024-10-11 14:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1048886 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró TX6098 abierto a causa de Tormenta rayo.. | 2024-10-20 17:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1048834 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal. | 2024-10-20 12:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1048532 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido, se procede a revisar | 2024-10-19 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1048573 | CIRCUITO 34-45 | se encuentra abierto el f 7764 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-19 09:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1048602 | CIRCUITO 34-45 | Apertura del CTO 34-45 de SE Bugabita | 2024-10-19 14:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1048230 | CIRCUITO 34-45 | ISAAC TORRES / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-17 08:26 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1048734 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F17279 abierto por la tormenta ramal 1F | 2024-10-19 17:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 553 | CHIRIQUI
1048681 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F8512 abierto por la tormenta ramal 1F | 2024-10-19 18:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1048651 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 2024-10-19 18:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1047350 | CIRCUITO 34-47 | Disparo del ITC9660 Breñon, CTO 34-47 | 2024-10-11 14:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 498 | CHIRIQUI
1048667 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró 2Fases abierta del F17098 causa.(Tormenta rayo) | 2024-10-19 21:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1048803 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto por animal zorra | 2024-10-19 21:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 921 | CHIRIQUI
1048250 | CIRCUITO 45-2 | JOSE MOSQUERA , FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-17 08:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 424 | CHIRIQUI
1048673 | CIRCUITO 34-19 | F ramal monofasico | 2024-10-19 16:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1048726 | CIRCUITO 34-19 | F ramal monofasico | 2024-10-19 18:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1048656 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin luz | 2024-10-19 16:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 369 | CHIRIQUI
1048592 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin luz | 2024-10-19 11:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1048869 | CIRCUITO 43-5 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-20 16:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1048642 | CIRCUITO 44-2 | Sector sin luz | 2024-10-19 16:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1782 | CHIRIQUI
1048605 | CTO 2 CHITRE | Aviso 4626566 | 2024-10-19 14:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1048880 | CIRCUITO 34-39 | Descarga admosferica en el área, se solicito autorización para utilizar 6T | 2024-10-20 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1048855 | CIRCUITO 34-39 | Descarga admosferica abre fusible de tranformador | 2024-10-20 12:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1048314 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre abre F-sin matrícula y daño aislador tipo poste porcelana | 2024-10-17 18:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1048601 | CTO-2 LAS TABLAS | Abierto por tormenta raya 2 fase | 2024-10-19 09:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1048354 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-10-17 16:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 806 | AZUERO
1047767 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz inc asociado al descargo 100071 | 2024-10-14 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1048721 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra F abierto | 2024-10-19 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 720 | AZUERO
1048906 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta Rayo abre fusible | 2024-10-20 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 855 | AZUERO
1048800 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe monosfasico abierto 7024 monosfasico abierto | 2024-10-19 21:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 853 | AZUERO
1047330 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monofasico F 13109 abierto x tormenta rayo | 2024-10-11 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1048352 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-17 22:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | AZUERO
1048827 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto 16144 monosfasico abierto | 2024-10-19 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1043 | AZUERO
1048960 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | 2024-10-20 19:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1048577 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 2024-10-19 13:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1048851 | CIRCUITO 34-24 | Tormentas con actividad eléctrica desactivo f15096 de 6 T. | 2024-10-20 12:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1048866 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F 13276, se restablecio | 2024-10-19 15:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1634 | AZUERO
1048596 | CIRCUITO 34-24 | ITC 5226 negativo por tormenta rayo | 2024-10-19 13:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1048088 | CIRCUITO 34-24 | AVISO 4621550 | 2024-10-15 19:55 | CASO FORTUITO | Inundación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2385 | AZUERO
1048512 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre el fusible 6951 | 2024-10-18 23:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | AZUERO
1048805 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Pajaro carpintero hace contacto con la linea de mt | 2024-10-20 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1048643 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre F 15627, se restablecio | 2024-10-19 14:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 443 | AZUERO
1048696 | CIRCUITO 34-35B | Sector sin fluido | 2024-10-19 22:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1048882 | CIRCUITO 19-3 | Se encuentra F 4717 abierto causa tormenta rayo | 2024-10-20 14:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1048780 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-20 09:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 44 | PANAMA OESTE
1048517 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta eléctrica hace que fusible se abra | 2024-10-18 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 676 | PANAMA OESTE
1045662 | CIRCUITO 34-5 | disparo del ITC2372 La Piedra | 2024-10-02 04:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 55 | PANAMA OESTE
1048798 | CIRCUITO 34-5 | Disparo el ITC 8039 Entrada al Espino CTO 34-5. | 2024-10-20 12:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1048636 | CIRCUITO 16-12 | Tormenta rayo abre f17618 ramal trifasico | 2024-10-19 14:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1048769 | CIRCUITO 34-4 | Tormenta Rayo abre el F 13608 | 2024-10-20 04:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1048859 | CIRCUITO 34-4 | Tormenta Rayo abre el F 4452 monofasico | 2024-10-20 14:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1048664 | CIRCUITO 17-11 | Disparo del CTO 17-11 S/E Capira | 2024-10-19 23:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 530 | PANAMA OESTE
1048616 | CIRCUITO 34-3 | Se. Encuentra. ITC. Fuera de. Barrido | 2024-10-19 14:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1048949 | CIRCUITO 34-3 | Fusible Abierto | 2024-10-10 19:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 860 | PANAMA OESTE
1048814 | CIRCUITO 34-3 | Disparo el CTO 34-6 de SE El Torno | 2024-10-20 13:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
1048663 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 144457 Bajo Grande | 2024-10-19 22:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1048004 | CIRCUITO 15-17 | Disparo del CTO 15-17 S/E Coronado | 2024-10-16 01:09 | CASO FORTUITO | Inundación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1280 | PANAMA OESTE
1048794 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del CTO 34-21 de SE San Antonio | 2024-10-11 02:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1048758 | CIRCUITO 34-21 | Se activo | 2024-10-19 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 816 | CENTRAL
1048599 | CIRCUITO 34-21 | Prueba Negativa CTO 34-21 | 2024-10-11 06:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 12417 | CENTRAL
1048845 | CIRCUITO 34-21 | Disparo el CTO 34-21 de SE San Antonio | 2024-10-20 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | CENTRAL
1048739 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifásico | 2024-10-19 18:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | CENTRAL
1047655 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC8068 Peñon | 2024-10-13 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1048964 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 23:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1048335 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-17 22:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1048522 | CIRCUITO 34-33 | reemplaza incidencia 1046376 | 2024-10-05 16:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1122 | CENTRAL
1048778 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-20 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1048606 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC La Peña | 2024-10-19 14:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 647 | CENTRAL
1048552 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-18 21:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 765 | CENTRAL
1048815 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-20 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | CENTRAL
1048310 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-17 20:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1048649 | CIRCUITO 34-33 | Dos fusible de ramal trifásico quemado | 2024-10-19 15:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1048598 | CIRCUITO 34-20 | Prueba negativa CTO 34-20 | 2024-10-19 15:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1048704 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | CENTRAL
1048412 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco | 2024-10-18 14:56 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | CENTRAL
1048940 | CIRCUITO 34-22 | F03128 abierto por tormenta rayo | 2024-10-20 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 869 | CENTRAL
1048594 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin Luz. Aviso 4625760 | 2024-10-19 06:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
1048738 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-10-19 17:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 611 | CENTRAL
1048631 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico y desprendio puente de carga | 2024-10-19 16:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
1048844 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 09:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1048331 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-17 07:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1125 | CENTRAL
1048327 | CIRCUITO 34-36 | Contaminación quema fusible ramal monofásico | 2024-10-17 21:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
1048841 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monosfasico abierto 13662 abierto | 2024-10-20 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
1048756 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró línea primaria en el suelo . | 2024-10-19 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | CENTRAL
1048763 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-19 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 982 | CENTRAL
1048782 | CIRCUITO 4-01 | Fusible abierto por tormenta rayo el 60 78/ 12 A | 2024-10-20 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1048619 | CIRCUITO 4-11 | Tormenta rayo quemó fusible ramal trifasico | 2024-10-19 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1048811 | CIRCUITO 34-12 | Magne de transformador desactivado | 2024-10-19 20:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 973 | CENTRAL
1048574 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 05:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | CENTRAL
1048561 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1048749 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-19 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1232 | CENTRAL
1048888 | CIRCUITO 13-22 | Árbol cae sobre línea primaria quemando Fusible monofásico | 2024-10-20 13:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1048957 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-20 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 792 | CENTRAL
1048772 | CIRCUITO 28-1 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-19 17:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 940 | CENTRAL
1048525 | CIRCUITO 13-21 | Animal carpintero que F de ramal monofásico | 2024-10-19 07:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 44 | CENTRAL
1048320 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofásico | 2024-10-17 18:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
1048613 | CIRCUITO 34-44 | Aviso 4626838 | 2024-10-19 15:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1048766 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 23:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | CENTRAL
1048795 | CIRCUITO 29-2 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-10-20 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | CENTRAL
1048018 | CIRCUITO GAMBOA R5 | Disparo del R5 S/E Resort, | 2024-10-16 01:52 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 383 | PANAMA METRO
1048932 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayo saca en F17668 | 2024-10-20 13:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 667 | PANAMA OESTE
1048951 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo quema cortadores en 34mil | 2024-10-20 21:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 330 | PANAMA OESTE
1048730 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-19 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | CENTRAL
1048776 | CIRCUITO JDA01 | Actuación del primer escalón de baja frecuencia | 2024-10-20 09:13 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 9 | PANAMA OESTE
1048575 | CIRCUITO JDA02 | Animal palomino ase contacto con linia primaria abriendo fusible 4348 | 2024-10-19 11:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1048896 | CIRCUITO JDA02 | Fusible abierto | 2024-10-20 10:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 667 | PANAMA OESTE
1048622 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 2024-10-19 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1048889 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | T/R presente con la lluvia quema F de derivada trifasica fase del centro s cierr | 2024-10-20 07:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 773 | CHIRIQUI
1048597 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 2024-10-19 13:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1048837 | CIRCUITO 052-1 | Disparo el CTO CGR01 de SE Cañazas, tercer disparo se deja abierto para revisar | 2024-10-20 15:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1048878 | CIRCUITO BUR2 | Aviso 4629855 | 2024-10-20 19:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1048897 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró F2636 abierto causa tormenta rayo | 2024-10-20 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 421 | PANAMA OESTE
1048856 | CIRCUITO 16-21 | Abrió fusible de Ramal trifasico fase del centro | 2024-10-20 13:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
1048781 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-19 16:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1912 | PANAMA OESTE
1048773 | CIRCUITO 16-19 | F4733 abierto en campo, tormenta rayó | 2024-10-19 16:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1009 | PANAMA OESTE
1048566 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 08:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1048628 | CIRCUITO 34-167 | Lanzan rama sobre línea primaria quemando Fusible trifásico | 2024-10-19 16:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1048829 | CIRCUITO 34-167 | Disparo el CTO 34-167 El Coco | 2024-10-20 14:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | CENTRAL
1048519 | CIRCUITO JAR03 | Asociada al descargo 101722 | 2024-10-19 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 426 | PANAMA METRO
1048891 | CIRCUITO 13-41B | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-19 21:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1377 | CENTRAL
1048266 | SC01 (CTX119-215) | Sector sin luz | 2024-10-17 14:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1048607 | SC01 (CTX532-4151) | Sector sin luz | 2024-10-19 11:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1048614 | SC01 (CT91-9856) | Sector sin luz | 2024-10-19 06:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 651 | CHIRIQUI
1048700 | SC01 (CTX29-8348) | Se encuentra fusible de tx abierto | 2024-10-19 18:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
1048554 | SC01 (CT40-1723) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100771 | 2024-10-19 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1048953 | SC01 (CT67-1723) | TX abierto | 2024-10-20 16:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | AZUERO
1048926 | SC01 (CT183-037A) | Se observa línea secundaria en el suelo se produce a repara | 2024-10-20 17:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
1048570 | SC01 (CTX601-2422) | Fusible de transformador abierto | 2024-10-19 08:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1048603 | SC01 (CT109-2501) | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 2024-10-19 13:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1048808 | SC01 (CT292-2540) | 4627888 | 2024-10-19 20:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 973 | AZUERO
1048903 | SC01 (CT16-2917) | Fusible de ramal monofacico abierto por tormenta rayo | 2024-10-20 18:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1048569 | SC01 (CT71-EHI01) | Fuertes vientos hacen que secundario choquen entre si | 2024-10-18 20:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 988 | PANAMA OESTE
1048862 | SC01 (CTX22-2611) | Se encontró Trafo abierto 645 10 kua abierto | 2024-10-20 15:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1048652 | SC01 (CTX166-3002) | Fuertes. Vientos hacen que líneas secundaria choquen entre sí | 2024-10-19 16:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 358 | PANAMA OESTE
1048593 | SC01 (CTX52-2917) | Fuertes vientos chocan ramas con secundario abierto | 2024-10-19 12:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1048777 | SC01 (CTX122-3104) | Tormenta Rayo abre el tx 59186 | 2024-10-20 05:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1048540 | SC01 (CTX3104-3117) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101708 | 2024-10-19 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1048528 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa tormenta rayo abre ramal monofásico F 20345 abre | 2024-10-19 06:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1048898 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-10-20 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1048657 | CTX31-1T-3413 CHORREAVELASAME | Tormenta rayo abre f12740 | 2024-10-19 14:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
1048947 | CTX103-1T-3701 LOS RINCONES | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-20 15:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1048928 | CTX13-1T-2121 PME | Se encontró Fusible abierto por aislador desprendido | 2024-10-20 14:18 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
1048672 | CTX74-1T-A3421 SYRPAN INVEST | Tormenta rayo abre f s/m | 2024-10-19 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1048580 | SUBESTACION LOS SANTOS | Prueba Negativa Sabana Grande ITC 16065 | 2024-10-19 14:07 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1048586 | SUBESTACION PESE | Disparo CTO 34-23 | 2024-10-19 15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1048962 | SC01 (CTX1033-JDA01) | Se encuentra f abierto por causa de tormenta rayo | 2024-10-20 18:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 605 | PANAMA OESTE
1048595 | SC01 (CT265-2833) | Se encontró auto protegido de TX abierto | 2024-10-19 11:49 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1048542 | SC01 (CT296-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101737 | 2024-10-19 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO