## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1049177 | CTX541-1T-1724 PITALOZA ABAJO | sector sin luz | 2024-10-22 02:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1049141 | SC01 (CT76-EHI01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101813 | 2024-10-22 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1049289 | SC01 (CTX438-1724) | Tormenta rayo abre Tx - 25328-10kva | 2024-10-22 22:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | AZUERO
1049169 | SC01 (CTX14-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101827 | 2024-10-22 11:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1049162 | CTX270-1T-2833 CALABACITO | sector sin luz | 2024-10-22 05:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1049179 | SC01 (CT3-2042) | Sector sin luz | 2024-10-21 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 927 | AZUERO
1049153 | CTX182-1T-3301A LCZOFTE111407 | Animal ave F2958 | 2024-10-22 07:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1049205 | SC01 (CT157-2540) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-21 20:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1215 | AZUERO
1049246 | SC01 (CT178-2540) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-22 10:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 660 | AZUERO
1049227 | SC01 (CTX446-34168) | Fuerte viento chocan línea secundario y sueltan bajantes del tx17642 | 2024-10-22 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1049242 | SC01 (CT43-2830C) | Se encuentra tx3639 50kva abierto por tormenta rayo | 2024-10-22 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1049192 | CT18-1T-0901 CARRETERANACIONAL | sector sin luz | 2024-10-22 08:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1049190 | CT62-1T-1439 SANTA ANA | sector sin luz | 2024-10-22 10:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1049193 | SC01 (CTX1550-2540) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101102 | 2024-10-22 14:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1049148 | CT113-1T-3118 LIDPPAL | Tormenta rayo provoca la averia y apertura del F 17801 ramal monofasico | 2024-10-20 20:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2215 | PANAMA OESTE
1049232 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Terceros realizando conexiones ilegales lazan cable y abre F monofásico | 2024-10-22 19:27 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1049249 | CIRCUITO 34-41 | Abriendo fusible de derivada monofásico | 2024-10-22 12:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 561 | CHIRIQUI
1049221 | CIRCUITO 43-3 | al Llegar Al Sitio se Encontró sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 2024-10-22 14:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1049209 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 00747 abierto x árbol ramas sobre la línea x deslizamiento | 2024-10-22 07:59 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1049238 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra el F F7380 abierto en campo causa animal zariguella | 2024-10-22 19:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1049152 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 2024-10-22 06:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 856 | AZUERO
1049207 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-10-22 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 734 | AZUERO
1049223 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró F 6459 abierto por causa tormenta rayo informa los moradores | 2024-10-22 13:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1049251 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró ardilla qué abre ramal primario | 2024-10-22 17:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1048748 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 2024-10-19 18:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | AZUERO
1048676 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 03688 abierto en campo causa tormenta rayo | 2024-10-19 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1049293 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F abierto | 2024-10-22 21:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 688 | PANAMA OESTE
1049288 | CIRCUITO 16-11 | F abierto por animal q provoca corto en linea prim se verf y rest sum | 2024-10-23 07:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1049042 | CIRCUITO 17-17 | Sector sn fluido | 2024-10-21 11:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 605 | PANAMA OESTE
1049224 | CIRCUITO 17-11 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-22 12:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1049219 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F00678 abierto. Causa Tormenta Rayo | 2024-10-22 11:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1049197 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-22 10:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1049243 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-22 09:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | CENTRAL
1049255 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-22 22:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | CENTRAL
1049274 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofásico. | 2024-10-22 20:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 576 | CENTRAL
1049201 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo conector tirando línea primaria al suelo | 2024-10-21 20:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1134 | CENTRAL
1049254 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-22 12:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | CENTRAL
1049167 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-10-21 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 851 | CENTRAL
1049230 | CIRCUITO 13-41 | Sé encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-21 09:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2013 | CENTRAL
1049268 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-22 21:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
1049200 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-22 02:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | CENTRAL
1049171 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 2024-10-21 08:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1589 | CENTRAL
1048615 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del circuito 34-13 S/E Chorrera , | 2024-10-19 13:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1049173 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre F 13996 | 2024-10-22 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1049139 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 101736 | 2024-10-22 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1048917 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-20 18:40 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 673 | CHIRIQUI
1049208 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Mono concón abre el F 17131 | 2024-10-22 14:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1049156 | SC01 (CT149-4016) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101670 | 2024-10-22 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1049161 | SC01 (CT128-4753) | Abierto ct 0202005 | 2024-10-21 18:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 985 | CHIRIQUI
1049151 | SC01 (CTX860-46C4) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100479 | 2024-10-22 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI