## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1049326 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar al sitio se encontró el F 00485 abierto por tormenta rayo | 2024-10-23 04:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 491 | CHIRIQUI
1049376 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 2024-10-23 16:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1049415 | CIRCUITO 34-41 | Se en encontró F57-5041 abierto causa tormenta rayo se cerró con prueba positiva | 2024-10-23 20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1049359 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 2024-10-22 22:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1044 | CHIRIQUI
1049450 | CIRCUITO 34-47 | F 8533 y el f 9482 abiertos por la tormenta | 2024-10-23 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 612 | CHIRIQUI
1049323 | CIRCUITO 43-3 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-10-22 14:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1309 | CHIRIQUI
1049300 | CTO 1 PESE | Asociada al descargo 100649 | 2024-10-23 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1049307 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico F 01106 abierto por tormenta rayo | 2024-10-22 23:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | AZUERO
1049333 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico F 00717 abierto por tormenta rayo | 2024-10-22 20:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1015 | AZUERO
1049319 | CIRCUITO 34-24 | Cliente informa que fue un trueno y se le fue la luz | 2024-10-23 07:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1049416 | CIRCUITO 34-24 | Se procedió a normalizar el sector | 2024-10-23 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | AZUERO
1048659 | CIRCUITO 17-18 | Disparo del circuito 17-18 S/E Capira , | 2024-10-19 17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1048693 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza , | 2024-10-19 14:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 11 | PANAMA OESTE
1049320 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 2024-10-22 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1264 | PANAMA OESTE
1049458 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-23 11:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 951 | CENTRAL
1049311 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal | 2024-10-23 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1049435 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-23 11:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 734 | CENTRAL
1049402 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre F monofásico. | 2024-10-23 00:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1172 | CENTRAL
1049383 | CIRCUITO 34-22 | Se encuentra fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-23 08:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | CENTRAL
1049259 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 2024-10-22 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1211 | CENTRAL
1049433 | CIRCUITO 13-22 | F 6844 desactivado por tormenta | 2024-10-23 21:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1049310 | CIRCUITO 34-32 | Asociada al descargo 101580 | 2024-10-23 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1049371 | CIRCUITO 34-53 | al Llegar Al Sitio se Encontró Sector Sin Fluido se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-23 12:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1049434 | CIRCUITO EHI01 | Animal gallote quemó fusible de ramal trifásico | 2024-10-23 19:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1049373 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f monofasico | 2024-10-23 15:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1049440 | CIRCUITO 052-1 | Causa animal oso perezoso hace contacto con la linea y vertical abriendo f20392 | 2024-10-23 21:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1049460 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió fusible trifásico face del monte y deja el sector afectado | 2024-10-23 22:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1049357 | SC01 (CT36-4719) | Sector sin luz | 2024-10-23 06:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1079 | CHIRIQUI
1049421 | SC01 (CT70-0802) | AVISO 4634125 | 2024-10-23 16:40 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1049302 | SC01 (CTX377-1439B) | Se encontro daño interno en la instalacion del cliente lado de carga | 2024-10-23 07:27 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1049369 | SC01 (CT178-2540) | sector sin luz | 2024-10-23 10:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1049470 | SC01 (CTX111-2917) | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-23 11:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1058 | AZUERO
1049445 | SC01 (CT17-7203) | Se encontró fusible abierto causado X Animal | 2024-10-23 21:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1049411 | CT100-1T-4947 | al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-23 17:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1049390 | CTP10-1T-4501 CL 1RA A/ CSS F/ | al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se Procede a revisar | 2024-10-23 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 32 | CHIRIQUI
1049364 | CT50-1T-2232 DIVISA | sector sin luz | 2024-10-23 00:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | AZUERO
1049356 | CT111-1T-1723 OCU | sector sin luz | 2024-10-22 22:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 965 | AZUERO
1049327 | CTX24-1T-2042 TRANQUILLA | sector sin luz | 2024-10-22 14:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1321 | AZUERO
1049313 | CTX4849-1T-2231 LLANO GRANDE | sector sin luz | 2024-10-22 20:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 846 | AZUERO
1049384 | CTX55-1T-4204 ELVIN GUERRA MAR | Se encontró F9994 abierto una fase causa tormenta rayo, cierre positivo | 2024-10-23 12:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 393 | CHIRIQUI
1049398 | CTX11-1T-46C3 DAVID COROTU | Tormenta rayo cae sobre linea primaria abriendo F trifasico y monofasico | 2024-10-23 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI