## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1049284 | CIRCUITO 2-19 | Animal ardilla abrió los F 623 se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-10-23 07:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
1049695 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 101907 | 2024-10-25 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1049413 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 2024-10-23 16:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 504 | CHIRIQUI
1048905 | CIRCUITO 34-16 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-20 19:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1049571 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-10-23 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1375 | CHIRIQUI
1049630 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 21.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-10-24 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 514 | CHIRIQUI
1049375 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 2024-10-23 15:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 537 | CHIRIQUI
1049755 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 9994abierto causa tormenta rayo, se realizó cierre , positivo | 2024-10-25 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1049213 | CIRCUITO 34-19 | Disparo CTO 34-19 Porvenir | 2024-10-22 17:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
1049493 | CIRCUITO 43-5 | GERARDO LEDEZMA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-24 03:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 769 | CHIRIQUI
1049540 | CIRCUITO 43-5 | se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-10-23 17:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1143 | CHIRIQUI
1049550 | CIRCUITO 44-1 | Se encuentra abierto el tx 50449 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-24 04:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 548 | CHIRIQUI
1049691 | CTO 2 CHITRE | Animal ardilla hace contacto con la línea primaria y abre el F-7010 | 2024-10-25 06:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | AZUERO
1049461 | CTO 1 PESE | Se revisa linia monofasica, se encuentra despejada y se procede a realizar prueb | 2024-10-23 23:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1049557 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 03906 abierto x animal zorra | 2024-10-24 08:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1049715 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró animal zariguella sobre la linea en apollo afectando todo el sector | 2024-10-25 06:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1049723 | CIRCUITO 34-23 | Abrió F de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-10-24 18:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1005 | AZUERO
1049341 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos desactivan F 12996 caña blancal guanico arriba. | 2024-10-23 08:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1049501 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 2024-10-23 20:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1049712 | CIRCUITO 17-17 | Se observa animal zarigüeya qumado por arco eléctrico en la base de poste | 2024-10-25 05:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1049537 | CIRCUITO 34-3 | F 13914 abierto por tormenta rayo, se verifica y se restablece sector. | 2024-10-23 21:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 921 | PANAMA OESTE
1049701 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 101829 | 2024-10-25 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1049687 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-10-25 03:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1049498 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz | 2024-10-23 20:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 771 | PANAMA OESTE
1045991 | CIRCUITO 34-33 | Causa desconocida | 2024-10-03 19:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 64 | CENTRAL
1049532 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4634928 | 2024-10-23 22:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 831 | CENTRAL
1049713 | CIRCUITO 34-20 | Se activo auto protegido de tx | 2024-10-25 07:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1049714 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-10-24 23:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | CENTRAL
1049743 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | 2024-10-25 08:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
1049707 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 101747 | 2024-10-25 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1049737 | CIRCUITO 13-22 | F15334 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-24 23:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 716 | CENTRAL
1049742 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-24 22:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 859 | CENTRAL
1049760 | CIRCUITO 13-22 | F182507 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-25 06:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1045820 | CIRCUITO 13-22 | Apertura ITC 15378 | 2024-10-03 00:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | CENTRAL
1049419 | CIRCUITO 34-17 | Fusible abierto por tormenta rayo | 2024-10-23 19:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1049350 | CIRCUITO 34-18 | Disparo circuito 34-18 Sub Estación Sona | 2024-10-23 15:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
1049637 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico sin matricula | 2024-10-24 06:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 955 | CENTRAL
1047806 | CIRCUITO 35MR | Disparo CTO MR Howard35 | 2024-10-14 15:55 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 411 | PANAMA OESTE
1049729 | CIRCUITO CEB-2 | Aliment. Subt. F1263 puente suelto, F. monte y calle abto. cortadores defect. | 2024-10-25 08:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 217 | PANAMA METRO
1049464 | CIRCUITO 34-52 | F abierto por la tormenta | 2024-10-23 11:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1053 | CHIRIQUI
1049748 | CIRCUITO 34-56 | T/R presente con la lluvia en la noche quema tubo portafusible se cierra | 2024-10-25 07:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1049596 | CIRCUITO 34-7B | Cliente sin luz | 2024-10-24 13:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 398 | PANAMA OESTE
1049746 | CIRCUITO 34-7A | Cliente indica que fue un ave | 2024-10-25 10:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1049706 | CIRCUITO EHI01 | Prueba positiva a las 10:02 Cliente informa que está normalizado | 2024-10-25 06:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1049692 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 101854 | 2024-10-25 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 411 | CHIRIQUI
1049727 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto causado por daños en la instalación del cliente | 2024-10-25 09:43 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1049694 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto causado por Tormenta rayo abriendo el F10-7155 | 2024-10-25 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1049499 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 101819 | 2024-10-24 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1049579 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 2024-10-24 13:53 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1049524 | CIRCUITO 16-21 | Animal zarigueya entra encontacto con la línea primariaprovoca aperturadel F3333 | 2024-10-24 00:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 688 | PANAMA OESTE
1049749 | CIRCUITO 16-21 | F01301 abierto por tormenta rayo, se verifica y se restablece sector. | 2024-10-24 18:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1152 | PANAMA OESTE
1049666 | CIRCUITO 16-16 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-24 19:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1049534 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Corroción salitre abre el f18 369 | 2024-10-24 03:39 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 539 | CHIRIQUI
1049549 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Se enderezó poste y se tenso líneas secundarias | 2024-10-24 10:51 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1049462 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-24 00:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1049607 | SC01 (CT194-46C4) | Se encuentra 1 fase del S/A del tx794/37.5kva partida por personal de fibra | 2024-10-24 10:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 641 | CHIRIQUI
1049591 | SC01 (CT92-4719) | LAL llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-10-23 19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1413 | CHIRIQUI
1049516 | SC01 (CTX464-5041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101779 | 2024-10-24 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1049587 | SC01 (CT42-7401) | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 2024-10-23 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1469 | CHIRIQUI
1049731 | SC01 (CTX15-4204) | Se encontró Tx35512 de 10kva abierto causa tormenta rayo se hizo prueba positiva | 2024-10-25 07:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1049584 | SC01 (CTX78-2801) | Contaminación abre fusible de transformador | 2024-10-24 13:22 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1049431 | CTX10-1T-4947 P500MIADV FTETEC | al Llegar al Sitio Se Encontró el Sector Sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-10-23 19:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1049530 | CT152-1T-2231 LLGDEPAJONAL | Abrió F de ramal monofasico dejando el sector de pajonal sin luz | 2024-10-24 05:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1049570 | CT6-1T-2041 EL RETIRO | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-24 10:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
1049608 | CT19-3T-2311 AGUADULCE | Cliente informa que después de un rayo estalló el TR | 2024-10-24 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 838 | AZUERO
1049476 | CT142-1T-2122 CAIMITO | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-24 02:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1049589 | CTX27-1T-1723 OCU | Abrío protección de transformadores dejando sector sin luz | 2024-10-24 15:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1049528 | CTX827-1T-EHI01 EL LIMON | F7151 desactivado por animales comadreja | 2024-10-24 03:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1049554 | CTX308-1T-2540 DIOSELINA MAGAL | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | 2024-10-24 11:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1049547 | CTX333-1T-34168 | Tormenta rayo quemó fusible primario de la MTD 53070858 Actaris | 2024-10-23 19:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1050 | AZUERO
1049521 | CTX551-1T-3217 CORP. PLANIER | Apertura de elemento 13929 por tormenta rayo | 2024-10-23 21:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 789 | PANAMA OESTE
1049594 | CTX1676-1T-3406 AGUA 507 S.A | sector sin luz | 2024-10-24 03:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 998 | PANAMA OESTE
1049597 | CTX511-1T-3118 BALKIS | sector sin luz | 2024-10-23 23:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1189 | PANAMA OESTE
1049553 | CTX981-1T-3117 LA LAGUNITA | Se encontró F 5193 abierto | 2024-10-24 06:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 447 | PANAMA OESTE
1049560 | CTX48-1T-2041B | Animal ardilla quemó fusible ramal monofasico | 2024-10-24 06:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1049568 | CTX4983-1T-JDA01 | sector sin luz | 2024-10-24 06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 565 | PANAMA OESTE
1049629 | CTX8040-1T-3406 OER TERI | sector sin luz | 2024-10-24 13:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 484 | PANAMA OESTE
1049685 | SC01 (CTX36-652) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-17 23:40 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
1049574 | CTX2885-1T-1723 | Abrí Fusibles de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-10-24 07:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 540 | AZUERO