## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1049869 | CTX4790-1T-4204 | sector sin luz | 2024-10-26 01:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1049519 | SC01 (CTX265-2422) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101520 | 2024-10-24 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1049791 | SC01 (CTX50-2122) | Tormenta rayo quemó fusible y tubo portafusible dejando sector sin fluido | 2024-10-25 09:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | AZUERO
1049870 | CTX520-1T-2422 EL PITO LA MULA | sector sin luz | 2024-10-26 03:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1049843 | CTX350-1T-2833 LOS PANAMAES | sector sin luz | 2024-10-25 20:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1049818 | SC01 (CT162-3406) | Lluvias en la zona | 2024-10-25 17:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1049847 | CIRCUITO 6-53 | Disparo ITC 419 Calle 36 Este, Antigio Ija del Casino CTO 6-53. | 2024-10-26 01:37 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 31 | PANAMA METRO
1049833 | CIRCUITO 34-45 | 23:20 Disparo CTO 34-45 SE Bugabita | 2024-10-25 23:20 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1049724 | CTO 1 LOS POZOS | Asociada al descargo 101900 | 2024-10-25 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1049767 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-10-25 10:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1049856 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró fusible 13578 monofasico abierto por animal rana | 2024-10-25 20:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 440 | PANAMA OESTE
1049860 | CIRCUITO 34-3 | Se restableció el suministro | 2024-10-25 18:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 611 | PANAMA OESTE
1049784 | CIRCUITO 34-3 | Se encontro F4405. Secor sin suministro | 2024-10-25 06:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 668 | PANAMA OESTE
1049797 | CIRCUITO 34-3 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-25 09:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 556 | PANAMA OESTE
1049790 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra F de 12 T abierto por tormenta rayo | 2024-10-25 13:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1049825 | CIRCUITO 34-33 | Parrarayo dañado | 2024-10-25 20:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1049803 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-25 12:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1049781 | CIRCUITO 34-40 | 4636716 | 2024-10-25 12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1049800 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-25 07:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 720 | CENTRAL
1049779 | CIRCUITO 34-36 | 4366905 | 2024-10-25 13:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1049826 | CIRCUITO 13-32 | Se encontro | 2024-10-25 19:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1049618 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo del ITC 20437 Milla 7 | 2024-10-24 21:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1049862 | CTX316-1T-34168 EL COCO | sector sin luz | 2024-10-25 23:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1049867 | CT4-1T-2042 CIRUELITOCL.8VA | sector sin luz | 2024-10-25 20:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | AZUERO
1049835 | CT118-1T-2917 PUERTO VIDAL | sector sin luz | 2024-10-25 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO