## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Ámbito | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Duración RS | Zona
1048639 | CIRCUITO 4-83 | Fase de la calle abierta | PANAMA METRO | 2024-10-19 16:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 1803 | PANAMA METRO
1049575 | CIRCUITO 206 | Sector sin luz | PANAMA METRO | 2024-10-24 11:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 365 | PANAMA METRO
1049526 | CIRCUITO 2-03 | Clientes afectados por apertura de los F10 7 50 fase del centro causa ardilla | PANAMA METRO | 2024-10-24 08:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 223 | PANAMA METRO
1050455 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sin Luz | CHIRIQUI | 2024-10-28 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 488 | CHIRIQUI
1050447 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar al sitio se encontró el f341 abierto por tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-28 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 199 | CHIRIQUI
1050182 | CIRCUITO 34-48 | Camión desconocido engancha cable de fibra chica líneas secundarias abre Trafo | CHIRIQUI | 2024-10-27 11:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | 313 | CHIRIQUI
1050055 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | CHIRIQUI | 2024-10-27 02:21 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 898 | CHIRIQUI
1049900 | CIRCUITO 34-49 | Animal zarigueya entra en contacto con carcaza metálica y H1 de TX se cierra | CHIRIQUI | 2024-10-26 03:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 461 | CHIRIQUI
1050221 | CIRCUITO 34-49 | Manuel Rodriguez / falta de fluido. | CHIRIQUI | 2024-10-27 12:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 867 | CHIRIQUI
1050002 | CIRCUITO 34-49 | T/R presente con la lluvia quema F de ramal monofasico se cierra | CHIRIQUI | 2024-10-26 17:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 276 | CHIRIQUI
1049702 | CIRCUITO 34-51 | zarigüeya entra contact con línea de MT y cruceta metálica quemand F trifasic 1F | CHIRIQUI | 2024-10-25 06:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 167 | CHIRIQUI
1049987 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra F8401 ramal 3F abierto por la tormenta fase monte y centro | CHIRIQUI | 2024-10-26 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 271 | CHIRIQUI
1049883 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101922 | CHIRIQUI | 2024-10-26 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | 312 | CHIRIQUI
1050193 | CIRCUITO 34-16 | Ave paloma toca linea primaria del bushing de trafo y abre F monofásico | CHIRIQUI | 2024-10-27 12:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 349 | CHIRIQUI
1049972 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar al sitio se encontró el F 20128 abierto por tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-26 17:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 74 | CHIRIQUI
1049997 | CIRCUITO 34-16 | Cortacircuito defectuoso . Se reemplazara | CHIRIQUI | 2024-10-26 17:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 289 | CHIRIQUI
1049915 | CIRCUITO 34-50 | Se encuentra fusible que alimenta MTD Fu15-4150 abierto por daño interno | CHIRIQUI | 2024-10-26 11:04 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | 105 | CHIRIQUI
1050457 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 2 fase del f18244 fase monte y centro | CHIRIQUI | 2024-10-28 18:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 126 | CHIRIQUI
1050212 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | CHIRIQUI | 2024-10-27 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 256 | CHIRIQUI
1050147 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f 18512 se procede a revisar el sector sin fluido | CHIRIQUI | 2024-10-27 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 482 | CHIRIQUI
1050084 | CIRCUITO 34-45 | JEAN ATENCIO , FALTA DE FLUIDO. | CHIRIQUI | 2024-10-27 02:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 638 | CHIRIQUI
1050228 | CIRCUITO 34-45 | FREDY GUERRA / FALTA DE FLUID. | CHIRIQUI | 2024-10-27 14:08 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | 173 | CHIRIQUI
1050128 | CIRCUITO 34-46 | T/R impacta sobre TX convencional quemando elemento fusible s cierra | CHIRIQUI | 2024-10-27 05:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 371 | CHIRIQUI
1049286 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 101821 | CHIRIQUI | 2024-10-23 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | 353 | CHIRIQUI
1049995 | CIRCUITO 46-4 | Senecontro F 00873yF8881 abierto a causa de la tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-26 15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 356 | CHIRIQUI
1049918 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | CHIRIQUI | 2024-10-25 20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 964 | CHIRIQUI
1050190 | CIRCUITO 43-5 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | CHIRIQUI | 2024-10-27 07:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 615 | CHIRIQUI
1050227 | CIRCUITO 43-5 | JOEL CORONEL , FALTA DE FLUIDO. | CHIRIQUI | 2024-10-27 09:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 187 | CHIRIQUI
1049937 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | CHIRIQUI | 2024-10-26 07:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 437 | CHIRIQUI
1049914 | CIRCUITO 34-29 | Asociada al descargo 101816 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 13:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | 88 | AZUERO
1049877 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 101812 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | 137 | AZUERO
1050429 | CIRCUITO 34-39 | Prueba Negativa Sabana Grande ITC 16065 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-19 14:07 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 297 | AZUERO
1050487 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz. Aviso 4641883 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 17:05 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 571 | AZUERO
1050402 | CIRCUITO 34-39 | Sin Luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-04 13:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 560 | AZUERO
1050411 | CIRCUITO 34-39 | Abierto por tormenta raya 2 fase | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-19 09:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 378 | AZUERO
1049897 | CTO 1 MONAGRILLO | Por contaminación en el sector salitre se abre f | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 01:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 550 | AZUERO
1050208 | CTO 1 PESE | Se llegó al sitio se encuentra F Abierto se revisa línea causa tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 15:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 325 | AZUERO
1050418 | CTO 1 LAS TABLAS | Daños x tercero vehículo desconocido golpea poste de hormigón 9 m dañandolo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 09:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | 501 | AZUERO
1050267 | CTO-2 LAS TABLAS | No se puede revisar la linea camino inaxecible y peligroso se hará prueba al F | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 22:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 246 | AZUERO
1049994 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 03789 afectando turbina de comunidad | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 16:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 261 | AZUERO
1049628 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-23 19:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 1687 | AZUERO
1050108 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente informa que hubo descargas eléctrica en el sector Chepo las lina | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 18:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 947 | AZUERO
1050435 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra F abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-19 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 720 | AZUERO
1050090 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente nos informa que en hora de la noche fuerte descarga eléctricas | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 748 | AZUERO
1050130 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró animal zorra la causa de la apertura de f12997 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 305 | AZUERO
1050431 | CIRCUITO 34-23 | Disparo CTO 34-23 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-19 15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 119 | AZUERO
1050348 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo Quemó fusible ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 327 | AZUERO
1049535 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 08:55 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | 483 | AZUERO
1050006 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 832 | AZUERO
1050473 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró mono abriendo fusible 03777 monosfasico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 15:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 380 | AZUERO
1050378 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 09:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 250 | AZUERO
1049946 | CIRCUITO 34-24 | Arbol podrido cae en retenida saca linia primaria de los postes114-115-116.. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 10:54 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | 307 | AZUERO
1049968 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayos desactiva f monofacico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 13:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 313 | AZUERO
1049974 | CIRCUITO 34-24 | Se llegó al punto y se encontró el F 6464 abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 17:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 116 | AZUERO
1050001 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4638901 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 18:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 690 | AZUERO
1050315 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 05:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 265 | AZUERO
1050199 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró el F Abierto se revisa línea monofasica causa tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 630 | AZUERO
1050406 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre F 15627, se restablecio | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-19 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 130 | AZUERO
1050105 | CIRCUITO 34-35B | Sin Luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 153 | AZUERO
1050163 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2381 Caimitillo | PANAMA OESTE | 2024-10-27 14:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 361 | PANAMA OESTE
1050180 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo saca F | PANAMA OESTE | 2024-10-27 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 47 | PANAMA OESTE
1050460 | CIRCUITO 16-11 | Se encuentra f 17540 abierto se verifica y se procede a realizar cierre positivo | PANAMA OESTE | 2024-10-28 18:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 189 | PANAMA OESTE
1050177 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla provoca la apertura de el F17540 | PANAMA OESTE | 2024-10-27 06:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 627 | PANAMA OESTE
1050422 | CIRCUITO 16-12 | Animal ave abre F monofasico de 6 T | PANAMA OESTE | 2024-10-28 16:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 84 | PANAMA OESTE
1049945 | CIRCUITO 16-12 | Tormenta rayo abrió f sin matricula en campo | PANAMA OESTE | 2024-10-26 13:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 163 | PANAMA OESTE
1050100 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo saca F5043 | PANAMA OESTE | 2024-10-27 04:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 276 | PANAMA OESTE
1049427 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz asociado a aviso 4633018 | PANAMA OESTE | 2024-10-23 00:19 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | 2113 | PANAMA OESTE
1050192 | CIRCUITO 17-18 | Fusible abierto | PANAMA OESTE | 2024-10-27 11:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 431 | PANAMA OESTE
1050388 | CIRCUITO 17-11 | Apertura del CTO 17-11 de SE Capira | PANAMA OESTE | 2024-10-28 15:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 421 | PANAMA OESTE
1050059 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido | PANAMA OESTE | 2024-10-26 20:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 491 | PANAMA OESTE
1050121 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos causa apertura del F3402. | PANAMA OESTE | 2024-10-26 18:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 1069 | PANAMA OESTE
1050456 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico de 6T | PANAMA OESTE | 2024-10-28 17:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 180 | PANAMA OESTE
1050467 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico | PANAMA OESTE | 2024-10-28 18:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 233 | PANAMA OESTE
1050470 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector abrió el fusible monofásico 4292 | PANAMA OESTE | 2024-10-28 19:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 590 | PANAMA OESTE
1050510 | CIRCUITO 34-3 | Fusible 13739 monofasico abierto causa tormenta rayo | PANAMA OESTE | 2024-10-28 17:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 640 | PANAMA OESTE
1049267 | CIRCUITO 34-3 | disparo del ITC14457 Bajo Grande | PANAMA OESTE | 2024-10-23 01:45 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 29 | PANAMA OESTE
1050185 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico trifasico Face del centro y deja el sector afect | PANAMA OESTE | 2024-10-27 08:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 563 | PANAMA OESTE
1050027 | CIRCUITO 15-25 | Se verifico la linia | PANAMA OESTE | 2024-10-26 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 498 | PANAMA OESTE
1050096 | CIRCUITO 15-17 | Animal ave abre el F 2834 ramal monofásico | PANAMA OESTE | 2024-10-27 07:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 88 | PANAMA OESTE
1049648 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 20:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 235 | CENTRAL
1050326 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 05:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 294 | CENTRAL
1050474 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentro fusible de ramal monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 20:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 140 | CENTRAL
1049933 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 11:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 204 | CENTRAL
1049894 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 144 | CENTRAL
1050288 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 22:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 432 | CENTRAL
1050291 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 23:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 399 | CENTRAL
1049959 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 180 | CENTRAL
1049993 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico y transformador abierto. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 15:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 337 | CENTRAL
1050099 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 02:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 462 | CENTRAL
1050102 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 05:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 280 | CENTRAL
1050308 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 20:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 730 | CENTRAL
1050318 | CIRCUITO 34-33 | Fusible alimenta TX 2356 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 130 | CENTRAL
1050498 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 18:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 457 | CENTRAL
1050511 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 513 | CENTRAL
1049822 | CIRCUITO 34-33 | JOSE LUIS CONCEPCION , FALTA DE FLUIDO. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-25 21:34 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | 74 | CENTRAL
1050176 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 13:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 140 | CENTRAL
1050195 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 385 | CENTRAL
1050219 | CIRCUITO 34-33 | Fusible ramal sin matrícula abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 17:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 210 | CENTRAL
1050229 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 15:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 382 | CENTRAL
1050432 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 15:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 255 | CENTRAL
1050004 | CIRCUITO 34-20 | Fusible de ramal monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 14:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 454 | CENTRAL
1050098 | CIRCUITO 34-20 | Fusible monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 08:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 84 | CENTRAL
1049676 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 23:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 270 | CENTRAL
1049906 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 06:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 342 | CENTRAL
1049919 | CIRCUITO 34-22 | Fusible quemado por fuertes vientos | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 08:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 286 | CENTRAL
1050284 | CIRCUITO 34-22 | F abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 02:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 133 | CENTRAL
1050140 | CIRCUITO 34-22 | Un fusible trifásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 91 | CENTRAL
1050279 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 21:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 338 | CENTRAL
1049865 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 02:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 542 | CENTRAL
1049688 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-25 00:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 346 | CENTRAL
1050264 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 22:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 232 | CENTRAL
1050443 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible ramal trifasico fase de la calle | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 236 | CENTRAL
1049932 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo Fusible de Transformador | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 12:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 92 | CENTRAL
1050191 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal trifásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 10:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 431 | CENTRAL
1050204 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal bifásico abierto fase de la calle | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 11:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 504 | CENTRAL
1050110 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta qua fusible de ramal | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 22:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 720 | CENTRAL
1050379 | CIRCUITO 13-32 | Culebra abre fusible derivación monofásico. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 07:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 375 | CENTRAL
1049657 | CIRCUITO 13-32 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 20:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 309 | CENTRAL
1049956 | CIRCUITO 34-30A | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 14:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 192 | CENTRAL
1050281 | CIRCUITO 13-42 | F15602 desactivado por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 21:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 394 | CENTRAL
1049935 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 184 | CENTRAL
1049962 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 728 | CENTRAL
1050384 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 10:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 255 | CENTRAL
1050198 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 13:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 314 | CENTRAL
1050271 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 00:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 126 | CENTRAL
1050327 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 03:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 387 | CENTRAL
1050290 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 20:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 575 | CENTRAL
1050444 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 12:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 450 | CENTRAL
1049655 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 19:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 391 | CENTRAL
1049908 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-25 22:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 784 | CENTRAL
1050083 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 03:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 243 | CENTRAL
1050112 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal trifásico fase B | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 183 | CENTRAL
1050500 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta Rayo quemó fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 18:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 467 | CENTRAL
1049907 | CIRCUITO 13-22 | RICARDO VARELA / FALTA DE FLUIDO. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 00:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 613 | CENTRAL
1050154 | CIRCUITO 4-12 | Cliente informa que escuchó esplocion después de un trueno | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 11:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 165 | CENTRAL
1050134 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal trifásico fase del centro | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 278 | CENTRAL
1049840 | CIRCUITO 34-17 | 00:38 Disparo ITC 0551 Las Palmas CTO 34-17 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 00:38 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | 250 | CENTRAL
1050276 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 23:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 227 | CENTRAL
1049260 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 Las Palmas CTO 34-17 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-23 00:56 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | 389 | CENTRAL
1050012 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 16:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 336 | CENTRAL
1050394 | CIRCUITO 34-17 | Apertura del CTO 34-17 de SE Sona | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 191 | CENTRAL
1050280 | CIRCUITO 13-11 | Abrió F de ramal monofasico dejando sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 21:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 355 | CENTRAL
1050465 | CIRCUITO 13-11 | Quemó fusible d ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 16:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 321 | CENTRAL
1050502 | CIRCUITO 13-11 | Abrió f de ramal trifásico dejando sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 20:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 401 | CENTRAL
1050391 | CIRCUITO 34-18 | F 02035 abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 06:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 497 | CENTRAL
1049683 | CIRCUITO 34-32 | Animal comadreja abre fusible de derivación monofásico. | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-24 22:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 410 | CENTRAL
1049977 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 16:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 205 | CENTRAL
1050386 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 10:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 276 | CENTRAL
1050464 | CIRCUITO 35MR | Se encontró F3774 abierto. Causa Tormenta Rayo | PANAMA OESTE | 2024-10-28 08:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 775 | PANAMA OESTE
1049988 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | F 12979 abierto por tormenta rayo lluvia con actividad eléctrica | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 18:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 138 | AZUERO
1050161 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por TR registrado en el area | CHIRIQUI | 2024-10-27 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 735 | CHIRIQUI
1050057 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101843 | CHIRIQUI | 2024-10-27 05:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | 353 | CHIRIQUI
1049929 | CIRCUITO 34-56 | T/R quema F de derivada trifasic fase del monte y F monofasico s cierra | CHIRIQUI | 2024-10-25 23:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 851 | CHIRIQUI
1050178 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar al sitio se encontró el fu20-8956 abierto por tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-27 05:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 627 | CHIRIQUI
1050200 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar al sitio se elcontro el f 02570 y f 9922 abierto por la tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-26 22:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 1214 | CHIRIQUI
1050049 | CIRCUITO 34-7B | Se iso inspección visual en cámaras y gavinete.. | PANAMA OESTE | 2024-10-26 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 383 | PANAMA OESTE
1049871 | CIRCUITO 34-7B | Disparo ITC 7052 Entrada Río Hato CTO 34-7B | PANAMA OESTE | 2024-10-26 06:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 171 | PANAMA OESTE
1050189 | CIRCUITO 34-75 | Se encuentra el F F14624 abierto en campo por causa animal zariguella | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 13:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 243 | AZUERO
1049881 | CIRCUITO JDA01 | Fusible monofasico abierto causa tormenta rayo | PANAMA OESTE | 2024-10-25 16:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 964 | PANAMA OESTE
1049955 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre f monofasico y deja el sector afectado | PANAMA OESTE | 2024-10-26 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 432 | PANAMA OESTE
1049904 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sin Luz | CHIRIQUI | 2024-10-26 10:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 64 | CHIRIQUI
1049990 | CIRCUITO 34-1C | Asociada al descargo 101510 | PANAMA OESTE | 2024-10-26 20:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | 495 | PANAMA OESTE
1049991 | CIRCUITO 34-8B | Cortador en mal estado | PANAMA OESTE | 2024-10-26 13:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 422 | PANAMA OESTE
1049734 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC2367 Bda Moscu, CTO BUR2 | PANAMA OESTE | 2024-10-25 12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | 192 | PANAMA OESTE
1049890 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 101467 | PANAMA OESTE | 2024-10-26 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | 296 | PANAMA OESTE
1050141 | CIRCUITO 13-23 | A- Ardilla quemó Fusible de ramal trifásico, fase de la calle | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 09:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 209 | CENTRAL
1050115 | CIRCUITO 16-21 | Causa tormenta rayo. Se cambió elemento de 30. | PANAMA OESTE | 2024-10-27 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 389 | PANAMA OESTE
1050387 | CIRCUITO 16-21 | Gallote entra en contacto con línea primaria abriendo el f 3333 | PANAMA OESTE | 2024-10-28 10:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 296 | PANAMA OESTE
1050503 | CIRCUITO 16-18 | F s/m abierto en campo, tormenta rayo | PANAMA OESTE | 2024-10-29 00:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 143 | PANAMA OESTE
1049354 | CIRCUITO 16-16 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4633885 | PANAMA OESTE | 2024-10-23 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 268 | PANAMA OESTE
1049895 | CIRCUITO 16-11 | Asociada al descargo 101804 | PANAMA OESTE | 2024-10-26 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | 197 | PANAMA OESTE
1050145 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 01:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 677 | CENTRAL
1050184 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Fuerte viento choca línea secundaria | CHIRIQUI | 2024-10-27 12:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 301 | CHIRIQUI
1050056 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Sector sin luz | CHIRIQUI | 2024-10-26 23:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 1275 | CHIRIQUI
1049660 | CIRCUITO 34-7D | Sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-24 21:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | 416 | PANAMA OESTE
1050347 | SC01 (CT96-4403) | Sector isn fluido | CHIRIQUI | 2024-10-27 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 908 | CHIRIQUI
1050009 | SC01 (CT197-4403) | Sector sin luz. Aviso 4638130 | CHIRIQUI | 2024-10-26 15:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 2197 | CHIRIQUI
1050448 | SC01 (CT35-5041) | Abierto TX de 15 por tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-28 14:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 386 | CHIRIQUI
1050093 | SC01 (CTX184-0802) | Tormenta rayo abre tx | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 01:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 456 | AZUERO
1050114 | SC01 (CT245-0802) | Se encuentra abierto en campo el tx 3207 de 10kva por causa tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 221 | AZUERO
1050078 | SC01 (CTX85-1101) | Se encontró fusible del TX abierto por la causa tormenta rayo se reviso LINEA BT | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 314 | AZUERO
1050150 | SC01 (CT20-1723) | Tormenta rayo abre F del TX 1262 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 414 | AZUERO
1049886 | SC01 (CT82-1801) | Animal zorrita zariguella abre tx 0203176 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 07:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 96 | AZUERO
1050273 | SC01 (CT306-A3416) | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | PANAMA OESTE | 2024-10-27 21:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 363 | PANAMA OESTE
1050410 | SC01 (CTX76-34168) | Fuertes vientos provocan qué línea secundaria choque abriendo magnet del trafo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 23:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 1023 | AZUERO
1050118 | SC01 (CTX566-2422) | Fusible de transformador quemado por animal comadreja | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 06:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 339 | AZUERO
1050385 | SC01 (CT201-2540) | 4641227 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 09:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 346 | AZUERO
1049005 | SC01 (CTX604-2812) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101685 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-21 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | 360 | AZUERO
1050233 | SC01 (CT341-2833) | Tormenta registrada en el sector provocó la apertura del F del trasnformador | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 19:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 233 | AZUERO
1049978 | SC01 (CT5-2902) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 263 | AZUERO
1050135 | SC01 (CTX210-A3421) | Tx mantenia fucible abierto se cambió elemento 10.4 | PANAMA OESTE | 2024-10-26 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 985 | PANAMA OESTE
1050420 | SC01 (CTX30-2042) | Tormenta rayo abrió magnet del transformador | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 168 | AZUERO
1049996 | SC01 (CTX1261-JDA01) | SECTOR SIN FLUIDO | PANAMA OESTE | 2024-10-26 15:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 1698 | PANAMA OESTE
1050123 | SC01 (CTX19-4202) | Se encontró parte de rama de teca sobre la linea trifasica | CHIRIQUI | 2024-10-26 18:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 1082 | CHIRIQUI
1048977 | SC01 (CTX42-0901) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101840 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-21 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | 183 | AZUERO
1050501 | SC01 (CTX5769-3217) | Camión desconocido enganche acometida cliente rompe una fase secundario abierto | PANAMA OESTE | 2024-10-28 17:30 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | 550 | PANAMA OESTE
1050127 | SC01 (CTX17-28122) | Tx abierto | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 11:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 82 | AZUERO
1050131 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se llegó al sitio se encuentra fusible abierto causado x fuertes vientos | CHIRIQUI | 2024-10-27 02:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 608 | CHIRIQUI
1050074 | CT133-1T-4809 CHIR H/CHORCHA | Se encuentra tx2068/15kva abierto por la tormenta | CHIRIQUI | 2024-10-26 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 792 | CHIRIQUI
1050024 | CT63-1T-8348 POTR A DS ESCFL | Se encontró f 8918 y el f 02680 abiertos por tormenta rayo | CHIRIQUI | 2024-10-26 22:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 144 | CHIRIQUI
1050053 | CT153-1T-4403 ALGACP DS TAG | Moradores indican que ubo fuerte tormenta en el área y de ay se fue elsuministro | CHIRIQUI | 2024-10-26 22:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 322 | CHIRIQUI
1050294 | CT76-1T-3002 LAS MINAS BIQUE | sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-28 03:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 174 | PANAMA OESTE
1050305 | CTX47-1T-3111 STA RITA CL PRIN | sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-28 02:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 348 | PANAMA OESTE
1050266 | CT372-1T-2833 LAS HUACAS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 22:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 182 | AZUERO
1050034 | CT50-1T-2918 EL BALSO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 21:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 236 | AZUERO
1050035 | CTX72-1T-8348 COCHEA CAB | Trafo con perilla magne desactivada. | CHIRIQUI | 2024-10-26 22:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 215 | CHIRIQUI
1050339 | CTX1721-1T-3004 | sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-28 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 161 | PANAMA OESTE
1050054 | CTX350-1T-2833 LOS PANAMAES | F abierto x tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 21:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 397 | AZUERO
1050310 | CTX10-1T-203 PH VISTA VERDE | F10161 abierto fase del monte causa animal ardilla | PANAMA METRO | 2024-10-28 07:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | 84 | PANAMA METRO
1050041 | CTX201-1T-1801 OER CAPURI | Fuerte descargas eléctricas, acompañada de lluvias abre fusible de ramal monofa | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-26 16:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 541 | AZUERO
1050351 | CTX561-1T-BUR2 | sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-28 04:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | 420 | PANAMA OESTE
1050072 | CTX1437-1T-2122 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 02:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 218 | AZUERO
1050331 | CTX1661-1T-3406 | sector sin luz | PANAMA OESTE | 2024-10-27 21:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 727 | PANAMA OESTE
1050085 | SUBESTACION CHITRE | Asociada al descargo 100885 | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-27 08:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | 289 | AZUERO
1050407 | SC01 (CTX518-2121) | Se encontró ramal trifásico abierto fase del monte | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2024-10-28 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 380 | AZUERO
1050367 | SC01 (CTX404-3104) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101866 | PANAMA OESTE | 2024-10-28 13:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | 26 | PANAMA OESTE
1050319 | SC01 (CTX1451-3104) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101811 | PANAMA OESTE | 2024-10-28 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | 68 | PANAMA OESTE
1050187 | SC01 (CTX94-EHI01) | Sin fluido eléctrico solo un cliente | PANAMA OESTE | 2024-10-27 12:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | 329 | PANAMA OESTE