## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1050513 | SC01 (CTX137-3406) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-28 17:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1736 | PANAMA OESTE
1050585 | SC01 (CTX56-2917) | sector sin luz | 2024-10-29 08:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1050553 | SC01 (CTX2962-1801) | sector sin luz | 2024-10-28 20:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | AZUERO
1050607 | CTX173-1T-35MR | Tormenta rayo saca el F 3774 | 2024-10-29 03:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 580 | PANAMA OESTE
1050651 | CTX325-1T-4947 MARGARITA MADR | F ramal monofasico | 2024-10-29 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1050643 | SC01 (CTX7-3111) | Tormenta rayo abre f de tx | 2024-10-29 09:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 485 | PANAMA OESTE
1050638 | CTX56-1T-ISC02 OER BOCA DEL D | Animal talingo abre el F sin matrícula fase de la calle derivada trifásica | 2024-10-29 14:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1050601 | SC01 (CTX528-2422) | sector sin luz | 2024-10-29 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1050584 | SC01 (CT26-7203) | Se encontró fusible abierto de TX de 15KVA S/M | 2024-10-29 07:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1050472 | SC01 (CTX544-5708B) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-28 15:32 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1501 | PANAMA OESTE
1050686 | SC01 (CTX214-8349) | Tormenta rayo abre tx convencional | 2024-10-29 15:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1050583 | SC01 (CT16-7501) | Al llegar al sitio se encontró abierto el TX 6220 10kva, se revisa | 2024-10-28 21:40 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 811 | CHIRIQUI
1050679 | SC01 (CT230-1439) | Se encontró F del TX abierto causa animal zaribuella dejando sector afectado | 2024-10-29 19:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1050606 | CTX13-1T-1801 VIA A LOS PINTOS | sector sin luz | 2024-10-29 06:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1050665 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F trifasico fase del medio y de la calle | 2024-10-29 15:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1050673 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-10-29 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1050306 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 101971 | 2024-10-28 07:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
1050555 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave Talingo entra en contacto parte superior de poste concreto y linea MT | 2024-10-29 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1049939 | CIRCUITO 34-16 | Disparo del circuito 34-16 S/E Valbuena | 2024-10-26 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1049952 | CIRCUITO 34-16 | Falta de fluido | 2024-10-26 16:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 50 | CHIRIQUI
1050147 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f 18512 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-27 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 482 | CHIRIQUI
1049951 | CIRCUITO 34-45 | Disparo del circuito 34-45 S/E Bugabita | 2024-10-26 16:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1050010 | CIRCUITO 34-45 | Falta de fluido | 2024-10-26 22:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1050640 | CIRCUITO 34-45 | Lluvia en el sector. Se espera para realisar prueba. | 2024-10-29 13:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1050690 | CIRCUITO 34-45 | al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-10-29 20:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1050545 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-10-22 14:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1309 | CHIRIQUI
1050636 | CIRCUITO 34-47 | animal Zariguella Hace Contacto Con Puente MT Y Carcasa de TX Abriendo el F9510 | 2024-10-29 12:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1050693 | CIRCUITO 43-3 | Gerald Macías cl 21.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-10-29 16:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1050521 | CIRCUITO 46-3 | Abierto por tormenta rayo | 2024-10-26 18:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 3575 | CHIRIQUI
1049947 | CIRCUITO 43-5 | Disparo del circuito 43-5 S/E Tijera | 2024-10-26 16:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1049610 | CIRCUITO 43-5 | Sector isn fluido | 2024-10-24 15:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1050412 | CTO 6 CHITRE | Asociada al descargo 101961 | 2024-10-28 17:15 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1050628 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F 13251 abierto x tormenta rayo | 2024-10-29 11:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1050659 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó al sitio se encuentra F Abierto a causa de una tormenta rayo en sector | 2024-10-29 12:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | AZUERO
1050717 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 2024-10-29 20:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1050650 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible de ramal monofásica abierto | 2024-10-29 13:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1050721 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz inc remplaza la inc 1048866 | 2024-10-19 15:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1634 | AZUERO
1049385 | CIRCUITO 34-1 | Sector sin fluido | 2024-10-23 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 661 | PANAMA OESTE
1050675 | CIRCUITO 16-14 | SeEncontró f abierto causa animal serpiente tocaparrarayo afectandolainstalación | 2024-10-29 14:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1050525 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-10-23 23:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1189 | PANAMA OESTE
1050547 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo provoca la averia y apertura del F 17801 ramal monofasico | 2024-10-21 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 777 | PANAMA OESTE
1050724 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz inc remplaza la inc 1049427 | 2024-10-23 01:53 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 2019 | PANAMA OESTE
1050649 | CIRCUITO 34-3 | Animal mono ase contacto con línea primaria abriendo F4405 monofasico | 2024-10-29 11:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 456 | PANAMA OESTE
1050558 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 2024-10-20 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1607 | PANAMA OESTE
1050549 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 2024-10-20 08:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1934 | PANAMA OESTE
1050527 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 2024-10-22 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1264 | PANAMA OESTE
1050722 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta rayo | 2024-10-29 19:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | CENTRAL
1050711 | CIRCUITO 34-21 | F 6900 abierto por tormenta rayo | 2024-10-29 22:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
1050604 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 2024-10-04 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | CENTRAL
1050678 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 2024-10-19 21:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 560 | CENTRAL
1050627 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-29 11:32 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1050524 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo | 2024-10-29 00:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1050710 | CIRCUITO 34-40 | Cliente escucho trueno y después quedó sin suministro | 2024-10-29 20:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | CENTRAL
1050723 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-29 22:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1050520 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-28 18:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 919 | CENTRAL
1050594 | CIRCUITO 34-30A | Sector sin luz | 2024-10-29 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | CENTRAL
1050466 | CIRCUITO 13-41 | Apertura del ITC 8075 Policia de Anton | 2024-10-28 22:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1056 | CENTRAL
1049976 | CIRCUITO 13-41 | Disparfo del ITC 8075 Policiad de Anton | 2024-10-26 19:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1050666 | CIRCUITO 13-41 | Sé encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-22 09:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | CENTRAL
1050581 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-29 08:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1050696 | CIRCUITO 13-22 | F12969 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-29 04:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1115 | CENTRAL
1050570 | CIRCUITO 13-22 | Árbol cae sobre línea primaria quemando Fusible monofásico | 2024-10-20 13:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1050664 | CIRCUITO 13-22 | F7690 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-28 21:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1282 | CENTRAL
1050556 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 14:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1339 | CENTRAL
1050623 | CIRCUITO 13-22 | Al llegar encontramos un animal en la pata del poste la cual causó la falla | 2024-10-29 08:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1050646 | CIRCUITO 13-22 | F00155 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-29 00:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1005 | CENTRAL
1049891 | CIRCUITO 4-12 | Disparo del circuito 4-12 S/E Aguadulce | 2024-10-26 09:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 644 | CENTRAL
1050564 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró Fusible abierto por aislador desprendido | 2024-10-20 14:18 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
1050563 | CIRCUITO 56C1A | Asociada al descargo 101965 | 2024-10-29 10:15 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1050543 | CIRCUITO CEB-15 | Descargo para poda urgente. | 2024-10-29 08:54 | FUERZA MAYOR | Instrucción de Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 330 | PANAMA METRO
1050567 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | T/R presente en horas de la madrugada quema F de derivada monofasica se cierra | 2024-10-29 02:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
1050706 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo provoca la interrupción del suministro eléctrico en el sector | 2024-10-29 18:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
1050718 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo provoca la interrupción del suministro eléctrico en el sector | 2024-10-29 13:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 884 | PANAMA OESTE
1049407 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin fluido | 2024-10-23 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 450 | PANAMA OESTE
1050421 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-28 15:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 963 | PANAMA OESTE
1050707 | CIRCUITO 16-16 | sector sin luz AVISO 4633885 inc remplaza la inc 1049354 | 2024-10-23 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1050657 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Camión volquete bagatrc | 2024-10-29 16:21 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1050635 | CIRCUITO JAR06 | Normalizar CTO JAR-06 | 2024-10-23 23:55 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 17 | PANAMA METRO
1050533 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 102130 | 2024-10-29 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1050575 | SC01 (CT28-220) | Se encontró fusible abierto causa animal ardilla abre tx 75 kva | 2024-10-29 07:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
1050591 | CTX45-1T-5708B ARRPAZSEC#8FTC9 | Tormenta rayo saca f 137773 y el F3008 M2309100927 hexing | 2024-10-29 08:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE