## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1050861 | CTX1180-1T-8349 ETHEL MIRANDA | Al llegar al sitio se encontró tx700006 abierto por tormenta rayo | 2024-10-29 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1396 | CHIRIQUI
1051007 | SC01 (CTX382-1439B) | Se encuentra tx abierto causa tormenta rayo | 2024-10-31 09:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1050867 | CTX355-1T-4947 OERSAN VALENTIN | se encuentra abierto el f20082 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-30 11:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1051020 | CTX291-1T-0802 OER PALMIRA#3 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-10-31 05:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1050840 | CTX315-1T-EHI01 SEGURIDAD PUBL | sector sin luz | 2024-10-30 03:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 668 | CENTRAL
1050968 | SC01 (CTX62-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 102077 | 2024-10-31 05:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1050747 | SC01 (CTX58-BUR2) | Tormenta rayo provoca apertura de tx, | 2024-10-30 00:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 510 | PANAMA OESTE
1050622 | CTX272-1T-3406 LOS ULES ABAJO | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-28 21:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1014 | PANAMA OESTE
1051025 | SUBESTACION LOS OLIVOS | Se encontró F abierto por Tormenta Rayo | 2024-10-31 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1050871 | SC01 (CT6-2041) | sector sin luz | 2024-10-30 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | AZUERO
1050800 | SC01 (CT92-2041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 102006 | 2024-10-30 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1050809 | SC01 (CT25-2312) | sector sin luz | 2024-10-30 08:21 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1050836 | CT102-1T-4502 VLT SRTV F/ESC | Al llegar al sitio se encontró abierto el F00869 monofásico, se revisa | 2024-10-29 17:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1256 | CHIRIQUI
1050979 | SC01 (CTX35-2421) | Transformador abierto por tormenta rayo | 2024-10-30 22:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1050844 | CTX119-1T-ISC01 CL 5 E/AV E/F | Daño por tercero personal haciendo poda de privada | 2024-10-30 11:09 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1051009 | CTX370-1T-1801 OER RIO CAPURI | Se revisa linia monofasica, despejada, se procede a realizar prueba positiva. | 2024-10-31 05:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1050757 | CT4-1T-434 CJO49B O F/CARIB | Sé normalizó él sector afectado por causa de un animal ardilla | 2024-10-30 08:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 113 | PANAMA METRO
1050729 | SC01 (CT45-8349) | Tormenta rayo abre tx convencional | 2024-10-29 16:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 872 | CHIRIQUI
1050781 | SC01 (CT228-0802) | Se encontró F del TX 3191 abierto por la causa tormenta rayo | 2024-10-30 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 12 | AZUERO
1050911 | SC01 (CT30-1129) | Fuertes viento tira ramas al secundario ocasionando la apertura del tx | 2024-10-30 18:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1050854 | SC01 (CT27-1402) | Contaminación rompe línea sec abierta y abre Autoprotegido de Tx401116-50k | 2024-10-30 12:36 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1050735 | SC01 (CT35-3118) | sector sin luz | 2024-10-03 10:06 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 479 | PANAMA OESTE
1050734 | SC01 (CT264-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 102039 | 2024-10-30 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
1050950 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre F trifasico las 3 fases | 2024-10-30 21:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1050518 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin luz. Aviso 4642445 | 2024-10-29 03:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1050943 | CIRCUITO 34-15 | Fusible avierto por tormenta rayo | 2024-10-30 21:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1050985 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta eléctrica quema fusible de ramal monofásico F02499 | 2024-10-31 03:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1050955 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-30 21:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1050147 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f 18512 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-27 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 482 | CHIRIQUI
1050824 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f20360 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-29 19:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1020 | CHIRIQUI
1050725 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-10-29 17:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 720 | CHIRIQUI
1050960 | CIRCUITO 46-4 | Abierto F trifásico por tormenta rayo | 2024-10-30 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 762 | CHIRIQUI
1051011 | CIRCUITO 44-1 | TX abierto por la tormenta rayo | 2024-10-31 07:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1050746 | CTO 2 CHITRE | Aviso 4626566 | 2024-10-19 14:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1050888 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta rayo abre F-7101 | 2024-10-30 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1050984 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f | 2024-10-30 20:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 723 | AZUERO
1050917 | CIRCUITO 34-39 | Fusible ramal abierto. | 2024-10-30 17:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1050739 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-10-23 19:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1687 | AZUERO
1050726 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 2024-10-30 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1050792 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró F Abierto por tormenta rayo | 2024-10-30 07:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1050948 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4645388 | 2024-10-30 21:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1050829 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofacico F08978 abierto por tormenta rayo | 2024-10-30 06:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1050940 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4644713 | 2024-10-30 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | AZUERO
1050756 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra F abierto | 2024-10-19 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 720 | AZUERO
1050882 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró f abierto se revisa linea primaria todo sector causa tormenta rayo | 2024-10-30 13:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1050904 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 2024-10-30 16:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 981 | AZUERO
1050958 | CIRCUITO 34-24 | Lluvias y tormenta con actividad electrica | 2024-10-30 19:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | AZUERO
1050908 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo | 2024-10-30 17:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1050956 | CIRCUITO 19-2 | F2641 abierto por tormenta rayo, se verifica y se restablece sector. | 2024-10-30 23:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1049465 | CIRCUITO 17-18 | Disparo CTO 17-18 Capira | 2024-10-24 05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 62 | PANAMA OESTE
1050991 | CIRCUITO 17-18 | Abrió fusible de ramal monofasico | 2024-10-30 17:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 943 | PANAMA OESTE
1050784 | CIRCUITO 34-4 | Asociada al descargo 102016 | 2024-10-30 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
1050771 | CIRCUITO 34-4 | Asociada al descargo 101886 | 2024-10-30 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 77 | PANAMA OESTE
1050944 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 2024-10-30 09:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 921 | PANAMA OESTE
1050881 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 4405 | 2024-10-30 14:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1050949 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre itc14451 fuera de barrido | 2024-10-30 23:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1051030 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre el F monofasico y deja el sector afectado | 2024-10-31 09:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1050978 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-31 01:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1050954 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta rayo | 2024-10-30 21:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1050971 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta rayo | 2024-10-30 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 565 | CENTRAL
1050853 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos ramas insuficiente en la linea. | 2024-10-30 10:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1050825 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-30 11:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1050896 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 2024-10-19 15:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1050712 | CIRCUITO 34-22 | TX abierto x tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-29 13:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1369 | CENTRAL
1050951 | CIRCUITO 34-22 | F abierto por fuertes vientos lanzan ramas sobre retenida y movió la linea y abr | 2024-10-30 18:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | CENTRAL
1050969 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4645310 | 2024-10-30 20:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | CENTRAL
1050928 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-10-30 20:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1050901 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin fluido | 2024-10-30 15:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
1045638 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 Las Palmas, CTO 34-17 | 2024-10-02 00:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1050483 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 2024-10-29 00:51 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1050974 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo aqua Fusible | 2024-10-30 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | CENTRAL
1050818 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Ardilla entra en contacto con puente de MT que alimenta tx32014/75kva | 2024-10-30 09:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1050893 | CIRCUITO 9002 | sector sin luz | 2024-10-30 01:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1108 | CENTRAL
1050994 | CIRCUITO 35MR | Tormenta rayo quema fusible | 2024-10-31 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1050922 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F16934 abierto causa tormenta rayo se realizó cierre positiva. | 2024-10-30 19:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1050772 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto, causado por gallote toca MT y la cruzeta | 2024-10-30 08:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1050873 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Disparo del circuito 3 S/E Changuinola | 2024-10-30 17:41 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI
1050963 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC 2306 Rio Congo CTO BUR2 | 2024-10-31 04:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1049214 | CIRCUITO 34-64 | Apertura del ITC 3LR22-52 en Hidro Concepción | 2024-10-22 17:40 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1050957 | CIRCUITO 16-21 | Disparo del CTO 16-21 SE Torno 115 kv. | 2024-10-31 02:08 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1050924 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró f abierto | 2024-10-30 20:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1050786 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal mono abre el F 17131 y el f 23213 | 2024-10-30 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1050788 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 100919 | 2024-10-30 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 646 | PANAMA OESTE
1050900 | CTX17-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 2024-10-30 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1050823 | CT16-1T-3217 CHPRINLLAJHLLAGUN | sector sin luz | 2024-10-29 22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 885 | PANAMA OESTE
1050887 | CT280-1T-2540 PENONOME | sector sin luz | 2024-10-30 11:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1050795 | CT227-1T-2122 PMESAMAMTPMARQ | sector sin luz | 2024-10-30 06:21 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO